Кран шаровой для подключения манометра, ручка-бабочка, В-В

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-sharovoy-polnoprokhodnoy-dlya-podklyucheniya-manometra28/>

Краны PRO AQUA применяются в качестве арматуры для обслуживания манометра, установленного на трубопроводах.  
Наличие накидной гайки дает возможность устанавливать циферблат манометра в любое удобное для пользователя положение.  
Кран позволяет выполнять следующие функции:  
- отсекать манометр от системы для ремонта или замены;  
- выпускать воздух, скопившийся перед манометром;  
- сбрасывать показания манометра на «0», соединяя его с атмосферным воздухом;  
- подключать поверочный манометр через резьбовой патрубок М6.