Кран шаровой с накидной гайкой, ручка-бабочка, В-В

<https://www.proaqua.pro/catalog/armatura/sharovye-krany/sharovye-krany-spetsialnogo-naznacheniya/kran-sharovoy-polnoprokhodnoy-s-nakidnoy-gaykoy-ruchka-babochka-v-v12/>

Кран шаровой с накидной гайкой обеспечивает разбивку трубопровода на отсекаемые ремонтные участки, кран не имеет резиновых уплотнительных колец, снижающих температурную стойкость изделия и его общий срок службы, не требует применения специального сгонного ключа при монтаже, компактнее, легче крана с полусгоном (американкой).